ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Высоковольтное устройство плавного пуска VEDASTART

| Название проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение объекта установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Параметры сети / Grid parameters |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение / Rated voltage |  |  |  |  |  |  | кВ / kV |
| 1.2 | Максимально возможное напряжение / Maximal possible voltage |  |  |  |  |  |  | кВ / kV |
| 1.3 | Частота сети / Network frequency |  |  |  |  |  |  | Гц / Hz |
| 1.4 | Максимальная мощность короткого замыкания сети / Network short circuit power |  |  |  |  |  |  | МВА/MVA |
| 1.5 | Текщая просадка питающего напряжения при прямом пуске механизма (если применимо) / What is the voltage deep during Direct On Line (DOL) start? |  |  |  |  |  |  | % Uном |
| 1.6 | Тип питающего выключателя и терминала защиты / MV Breaker and protection relay type |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электродвигатель / Motor parameters |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Модель/ Model |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Тип / Type |  | - Асинхронный с КЗ ротором/ Squirrel-cage type induction motor - Асинхронный с фазным ротором / Slip-ring induction motor - Синхронный с щеточным возбуждением/ Synchronous with brush excitaton - Синхронный с бесщеточным возбуждением / Synchronous with brushless excitaton - Синхронный с постоянными магнитами / Permanent magnet synchronous motor |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Номинальное напряжение / Rated voltage |  |  |  |  |  | кВ / kV |
| 2.4 |  | Номинальный ток / Rated current |  |  |  |  |  | А |
| 2.5 |  | Номинальная мощность / Rated power |  |  |  |  |  | кВт/kW |
| 2.6 |  | Номинальная частота вращения / Rated speed |  |  |  |  |  | мин-1/ rpm |
| 2.7 |  | Время разгона при прямом пуске/ Acceleration time at the DOL start |  |  |  |  |  | Сек/sec |
| 3. Приводимый механизм / Application parameters |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Название / Name |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Тип механизма / Type |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Количество пусков в час / Number of starts per hour |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Происходит ли пуск под полной нагрузкой или нет? / Start with full load? |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 4. Параметры УПП / Additional softstarter parameters |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Уровень ограничения пускового тока / Required current limit |  |  |  |  |  | % Iном |
| 4.2 |  | Требуемое кол-во пусков/останов в час / Required number of starts per hour |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Время между пусками двигателя / Time break between start-ups |  |  |  |  |  | Мин/min |
| 4.4 |  | Требуется ли плавный останов двигателя/ is it SOFT STOP function required? |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 4.5 |  | Требуется ли линейный контактор (выключатель) / Line contactor or circuit breaker is required? |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 4.6 |  | Требуется ли байпасный контактор (выключатель) / Bypass contactor or circuit breaker is required? |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 4.7 |  | Требуемый интерфейс обмена данных / Communication protocol: |  |  |  |  | - Нет/No - Modbus RTU - Profibus DP - Другое / Other: _____________ |  |
| 4.8 |  | Требуется ли доп модуль аналоговых выходов / Extra analog output module? |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 4.9 |  | Питание цепей управления /Control system supply voltage |  |  |  |  |  110V АС  230V АС  220V DC  110V DC  24V DC |  |
| 4.10 |  | Комплект ЗИП / Spare parts kit |  |  |  |  |  Стандартный / Standard |  Расширенный / Advanced |
| 5. Параметры высоковольтной коммутации / Additional switchgear options |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Требуется ли многодвигательный привод? / Multimotor application? (Для запроса многодвигательных систем приложить требуемую однолинейную схему /Please attach required SLD for multimotor application) |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 5.2 |  | Количество запускаемых двигателей / Number of motors in multimotor system. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Имеется ли свободный выключатель для подключения УПП? / Is spare MV breaker for softstarter connection available? (один для каждой секции шин с запускаемыми двигателями / one for each bus section with required motor connected) |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 5.4 |  | Требуется ли система выходной коммутации для многодвигательного применения? / Output switch cabinets for multimotor system systems are required |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 5.5 |  | Требуется ли система управления коммутацией для многодвигательного применения? / Control system for multimotor system systems is required |  |  |  |  |  Да/Yes |  Нет/No |
| 6. Параметры окружающей среды / Site environmental parameters |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Степень защиты корпуса / Required cabinet protection degree |  |  |  |  |  IP42 |  IP54 |
| 6.2 |  | Диапазон температур воздуха в месте установки / Operational temperature range |  |  |  |  |  | С |
| 6.3 |  | Высота над уровнем моря / Installation altitude |  |  |  |  |  | м |
| Дополнительные требования и примечания / Notes and additional requirements |  |  |  |  |  |  |  |  |